Sub Dirección Administrativa Centro Responsabilidad Operaciones Departamento de Equipamiento Médico e Ingeniería Hospitalaria Hospital Clínico Regional Guillermo Grant Benavente

Fecha: 06 de agosto de 2026

Términos de Referencia

Equipos Médicos Relevantes

| Objetivos | - Compra de repuestos para Tomógrafo de servicio de imagenología |
| --- | --- |
| Descripción ítem presupuestario | - Repuestos |
| Especificaciones | - Los repuestos están asociados al siguiente equipo, pertenecientes al servicio de imagenología: Equipo; Marca; Modelo; Serie; Inventario. Tomógrafo Axial C.; GE; Lightspeed VCT XT; CT433247CN4; 2-46101. - Los repuestos requeridos son los siguientes: Repuesto; Especificaciones. Cubierta lateral superior Izquierda (TOP SIDE COVER L 1700 ASSY HD Po); - Función: Protege los mecanismos internos de desplazamiento horizontal, cables y rieles del lado izquierdo de la camilla contra la entrada de polvo, fluidos corporales o medios de contraste. - Material: Termoplástico de alta resistencia técnica, diseñado para resistir agentes de limpieza hospitalarios agresivos. - Compatibilidad: Diseñada específicamente para el chasis de la camilla GT1700. - Dimensiones: Longitud optimizada para cubrir el recorrido total de 1700 mm del tablero sin dejar espacios expuestos durante el movimiento máximo.. Cubierta lateral superior derecha (TOP SIDE COVER R 1700 ASSY HD Po); - Función: Protege los mecanismos internos de desplazamiento horizontal, cables y rieles del lado derecho de la camilla contra la entrada de polvo, fluidos corporales o medios de contraste - Material: Termoplástico de alta resistencia técnica, diseñado para resistir agentes de limpieza hospitalarios agresivos. - Compatibilidad: Diseñada específicamente para el chasis de la camilla GT1700. - Dimensiones: Longitud optimizada para cubrir el recorrido total de 1700 mm del tablero sin dejar espacios expuestos durante el movimiento máximo.. Juego de protectores de cubierta lateral superior (GT1700 Top Side Cover Protection Bkt Set); - Kit de soportes (Brackets) de montaje y protección para las cubiertas mencionadas arriba. - Composición: Incluye un juego de soportes metálicos y tornillería específica. - Función Técnica: - Anclaje: Fijan mecánicamente las cubiertas plásticas al bastidor metálico de la camilla. - Protección (Bkt): Actúan como refuerzo estructural. - Alineación: Permiten el ajuste fino para que las cubiertas no rocen con el tablero de fibra de carbono.. |
| Centro de Costo | - 542 - IMAGENOLOGIA |
| Garantía | - 3 meses |
| Despacho | - Salida inmediata |