Sub Dirección Administrativa Centro Responsabilidad Operaciones Departamento de Equipamiento Médico e Ingeniería Hospitalaria Hospital Clínico Regional Guillermo Grant Benavente

Fecha: 08 de agosto de 2026

Términos de Referencia

Equipos Médicos Relevantes

| Objetivos | - Compra de repuestos para Máquina de diálisis de UPC Pediátrica |
| --- | --- |
| Descripción ítem presupuestario | - Repuestos |
| Especificaciones | - El repuesto este asociado al siguiente equipo perteneciente al servicio de UCI Pediátrica: Equipo; Marca; Modelo; Serie; Inventario. Máquina de diálisis; Gambro; Prismaflex; PA14124; 2-46437. - Los repuestos requeridos son los siguientes: Repuesto; Especificaciones. Autoline 4R XPT High flow; - Tipo Repuesto: Perfil de línea de calentamiento / manguito de transferencia térmica reutilizable o de alta eficiencia. - Función: Conducir y transmitir calor de manera homogénea a las líneas de sangre o de efluente/sustitución a través del bloque calefactor del dispositivo Prismacomfort, previniendo la hipotermia en pacientes sometidos a terapias continuas (CVVH, CVVHD, CVVHDF). - Compatibilidad: - Sistema de calentamiento de fluidos Prismacomfort - Consola de hemodiafiltración continua Prismaflex.. |
| Centro de Costo | - 196 - UNIDAD DE TRATAMIENTO INTENSIVO PEDIATRICA |
| Garantía | - 3 meses |
| Despacho | - Salida inmediata |