Servicio Salud Araucanía Norte

Depto. Inversiones y Recursos Físicos

CARACTERÍSTICAS GENERALES REQUERIMIENTO

| NOMBRE DE LA COTIZACIÓN | CAJA TÉRMICA MUESTRAS |
| --- | --- |
| CANTIDAD | 2 unidades |
| PRESUPUESTO DISPONIBLE | $900.000 (incluye despacho) |
| DESCRIPCION DEL PRODUCTO | Descripción: Bolso Isotérmico para transporte de muestras. Especificaciones - Capacidad 30 a 50 lts - Material: fabricada en tarpaulin o material equivalente, lavable, impermeable y resistente al uso intensivo - Compartimentos isotérmicos extraíbles con asa individual, los cuales cuentan todos con esponja para absorber posibles derrames - Compartimento extraíble principal con gradillas acolchadas - Capacidad de 40-100 tubos con bolsas herméticas para impedir fugas. - Compartimento extraíble para colocar los botes de orina, con bandas de fijación y sistema antivuelco. - Bolsillo superior transparente para historiales clínicos y documentación - Termómetro incorporado que permita mantener controlada la temperatura en el interior - Incluir en su oferta mínimo 6 geles refrigerados y termómetro para controlar la temperatura (Carta compromiso excluyente) - Certificado para el transporte de sustancias biológicas UN 3373 de categoría B. NOTA: Para evaluar el cumplimiento de las especificaciones técnicas, se debe presentar un catálogo, manual de usuario, ficha técnica u otro documento emitido por el fabricante en español. No se considerará válida la documentación que simplemente copie o reproduzca las especificaciones técnicas requeridas de la compra ágil." |
| IMAGEN REFERENCIAL |  |

ESTIMADO PROVEEDOR

DE ACUERDO CON SU OFERTA SOLICITAMOS COMPLETAR LA SIGUIENTE INFORMACIÓN:

| MARCA | COMPLETAR |
| --- | --- |
| MODELO | COMPLETAR |
| PLAZO DE ENTREGA EXCLUYENTE | COMPLETAR |
| PLAZO GARANTIA | COMPLETAR |
| FONO EXCLUYENTE | COMPLETAR |
| E-MAIL EXCLUYENTE | COMPLETAR |
| IMAGEN DEL PRODUCTO OFERTADO | COMPLETAR Y/O MOSTRAR FICHA TÉCNICA |

NOTA:

- ADJUNTAR Y COMPLETAR ESTE DOCUMENTO.

- ADJUNTAR FICHA TÉCNICA. EXCLUYENTE

- EL VALOR TOTAL DE LA OFERTA DEBERÁ INCLUIR EL DESPACHO. EXCLUYENTE

CUMPLIR CON LOS REQUISITOS EXCLUYENTES, EN CASO DE NO CUMPLIR CON ALGUNO SE CONSIDERA INADMISIBLE SU OFERTA

FACTURACIÓN:

Una vez que se haya emitido FAVORABLEMENTE el acta de recepción conforme de la totalidad de las unidades de la línea del equipo y/o equipamiento sin observaciones y recepcionada la orden de compre vía portal Mercado Público, para que proceda a emitir la factura respectiva según corresponda de acuerdo con los siguientes antecedentes:

COMPRADOR	        	:	GOBIERNO REGIONAL DE LA ARAUCANIA

RUT	   	 	:	72.201.100-7

DIRECCIÓN		: 	Manuel Bulnes N° 590 Temuco.

GIRO	            	:	ACTIVIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA

Dirección despacho 	 :             Ilabaca N°752, Angol

Observación al momento de realizar facturación:

En la factura debe consignarse obligatoriamente: Cód. BIP 30126701-0 proyecto “REPOSICIÓN PSR QUECHEREGUAS, TRAIGUÉN””.

- Además, no se debe completar el campo 801.

- El N° de Orden de Compra (OC) debe indicarse en el detalle o descripción del bien.

- Asimismo, la factura debe señalar la forma de pago: “Crédito”; de lo contrario, será rechazada.

- Enviar archivo XML a la casilla de intercambio: dipresrecepcion@custodium.com, además del pdf al e-mail ana.varela@araucanianorte.cl