## DERMATOSCOPIO
DERMATOSCOPIO
MARCA
MODELO
GARANTÍA (MESES)
| CANTIDAD | 2
| Especificaciones técnicas | Obligatorio/ deseable | N° Pag. Catálogo | Cumple (Sí / No)
1 | Características Generales
1.1 | 02 Dermatoscopio nuevo | Obligatorio
1.2 | Debe poseer multiples modos de iluminación (mínimo 3) , para detección de lesiones a distintas profundidades, con brillo ajustable | Obligatorio
1.3 | Lente debe poseer un zoom de 10x | Obligatorio
1.4 | Tamaño del lente debe ser superior a 30mm | Obligatorio
1.5 | Compatibilidad con smartphone y cámaras para la adquisición de imágenes | Obligatorio
1.6 | Debe poseer batería recargable con cargador incluído, con indicador de batería | Obligatorio
1.7 | Diseño portátil para uso prolongado | Obligatorio
1.8 | Incluir accesorios para su almacenamiento y correcto funcionamiento | Obligatorio
1.9 | Peso no superior a 200g | Obligatorio
2 | Debe incluir
2.1 | Todos los equipos ofertados en la presente licitación deben ser nuevos | Obligatorio
2.2 | Ficha técnica del equipo ofertado para comprobar cumplimiento de EETT | Obligatorio
2.3 | Debe incluir garantía de 06 meses como mínimo desde la puesta en marcha | Obligatorio
2.4 | Traslado, instalación, puesta en marcha y capacitación incluida, en el establecimiento de destino, previa coordinación con el Servicio de Salud Concepción | Obligatorio
2.5 | El bulto debe ser entregado primeramente en bodega Megacentro del Servicio Salud Concepción (SSC), y luego la empresa debe trasladar el equipo hasta el establecimiento de destino, previa coordinación con la empresa, la cual a su vez debe asumir todos los costos que esto involucre (logísticos, transporte, etc.). | Obligatorio
2.6 | La empresa ofertante debe incluir todo lo necesario para que los equipos queden 100% operativos, aún cuando estos no se indiquen en este anexo | Obligatorio
2.7 | Se debe considerar que la recepción conforme se hace una vez realizada el acta de recepción cuantitativa (revisión y verificación de lo que se solicitó en la compra) y acta de recepción cualitativa (verificación de funcionamiento y capacitaciones al personal clínico) | Obligatorio
2.8 | Se debe adjuntar la cotización completa de la oferta, detallando todo lo que se incluye en ésta | Obligatorio
2.9 | El proveedor debe entregar Guía de Despacho Visible en los Bultos entregados en el Establecimiento de destino, indicando la siguiente información: Cantidad de equipo/equipamiento,modelo, serie y valor unitario | Obligatorio