|  |  | N° 72/2026 |
| --- | --- | --- |
| *IDENTIFICACION UNIDAD |  |  |  |

| Unidad Superior | Facultad de Odontología |
| --- | --- |
| Dirección/Departamento/ Facultad | Clínicas Odontológicas |
| Persona Responsable de la compra | Carolina Sabando Varas |
| Número telefónico de Contacto | 71 2201552 / Anexo 2552 |
| Email de Contacto | liliam.valenzuela@utalca.cl |

*Datos obligatorios

| *ANTECEDENTES |  |
| --- | --- |
| Nombre de la Solicitud | MANTENCION MULTIPARAMETRO |
| Presupuesto Estimado | $333.200.- IVA incluido |
| Centro de Costos | FOD-35-001 |

*Datos obligatorios

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL PRODUCTO / SERVICIO

La sustentabilidad en una compra pública se puede establecer mediante la incorporación de requisitos obligatorios o de criterios de evaluación. La definición de la mejor forma de añadirla dependerá del análisis caso a caso del bien o servicio requerido, velando por no establecer barreras que limiten arbitrariamente la participación a un grupo reducido de proveedores.

¿Esta compra ágil considera requisitos medioambientales?

No considera

¿Esta compra ágil considera requisitos con impacto social o económico?

No considera

- En el caso de considerar criterios sustentables, indicar el detalle de estos en la tabla de especificaciones técnicas que viene a continuación:

| Producto/Servicio | Cantidad | Especificaciones técnicas detalladas |
| --- | --- | --- |
| MANTENCIÓN MULTIPARAMETRO | 1 MANTENCIÓN | SE SOLICITA MANTENCIÓN DE EQUIPO DE CONTROL DE SIGNOS VITALES PORTÁTIL,DINAMAP PROCARE (UNIVERSAL AC/DC ADAPTOR) P/N: 2013057-001 Model: MW4012 power supply INPUT: 100-240 VAC 50/60hz 1.0A OUTPUT: 12VDC 3.3A Serial NO. 040M0138053 Inspección visual, Limpieza exterior de monitor e impresora Chequeo funcional, Encendido y autocheck Revisión fuente de energía externa y batería, SpO2 98%, Test de fuga 0-6 mmHg Chequeos generales, Sobrepresión adultos. Sobrepresión neonatal, Impresora, Botón de encendido, alarma Verificación de alarma. |
| Dirección de Despacho/Servicio: |  | Avenida Lircay Sin Número, Universidad de Talca Facultad de Odontología, Dirección de Clínicas Odontológicas 1er Piso. |
| Plazo máximo de Entrega: |  | 7 días hábiles |
| Criterios Adicionales: |  | Favor gestionar compra ágil. SOLPED 20000423 Se dará prioridad a proveedor que oferte a completitud. Proveedor debe adjuntar cotización formal Proveedor debe adjuntar imágenes Oferta debe incluir despacho a destino La omisión de alguno de estos criterios podría ser relevante a la hora de evaluar y adjudicar |

Notas:

- La Compra Ágil, regulada en el artículo 97 del reglamento de compras públicas N°661, está diseñada para facilitar adquisiciones de bienes y/o servicios por un monto igual o inferior a 100 UTM

- Permite realizar compras rápidas sin necesidad de consultar el Catálogo de Convenio Marco.

- El criterio predominante para la adjudicación es la oferta más económica que cumpla con la totalidad de las especificaciones técnicas publicadas

- Si existiera una oferta que no es la más económica, pero sí cumple con la totalidad de las especificaciones técnicas publicadas; se debe justificar dicha adjudicación con argumentos específicos, bien detallados y objetivamente respaldados.

- Existe prohibición de contacto con el proveedor previo a una adjudicación

- Toda compra debe ser asociada al plan anual de compras (PAC) del respectivo año, de lo contrario no se puede continuar con su gestión

- Tiempo de tratamiento del pedido: 10 días hábiles

- Una vez notificadas las ofertas, la unidad dispone de un máximo de 3 días hábiles para seleccionar al proveedor y generar la adjudicación; en caso contrario aplicaría la anulación de la Solped respectiva

- La Solped solo podrá ser publicada mediante el primer llamado y republicada mediante el segundo llamado. Si no se presentan ofertas en el segundo llamado o estas no cumplen con lo solicitado; se deberá anular la Solped en SAP

Liliam Valenzuela Saavedra

Asistente Administrativa

Universidad de Talca