Compra de materiales

Monto: 650.000

Materiales

3 planchas de terciado estructural 18 mm

18 piezas madera pino impregnado 2 x 2 x 3.2

2 kg de clavos de 4"

1 kg de clavo de 3"

300 unidades tornillos madera 2"

4 ml de goma antideslizante estoperol ancho 1.2 mt

1 kg de pegamento para goma

1 inodoro + estanque de descarga Características: - Tipo: WC Two Piece (estanque + taza) - Uso: Especial para personas con movilidad reducida - Material: Loza sanitaria resistente - Descarga: A piso 30 cm - Asiento: Ergonómico y confortable - Sistema de descarga eficiente (ahorro de agua) - Fácil instalación y mantención - Medidas del producto: - Alto: 81 cm - Largo / Profundidad: 73 cm - Ancho: 41 cm