# Compra de ayudas técnicas
$3.310.000

| Tipo de ayudas técnicas | Descripción |
| --- | --- |
| Silla de ruedas de cama 1 unidad | La altura es regulable (85 cm a 140 cm aprox.) Este dispositivo no es solo un elevador; funciona como silla de traslado e inodoro portátil independiente. Incluye un orinal integrado para satisfacer las necesidades diarias de higiene. |
| Catre clínico eléctrico 2 unidades | Catre Cama Clínica Eléctrica. Permite inclinación de respaldo, piernas, altura y Trendelenburg. Control remoto: Regula la altura, inclinación Trendelenburg, inclinación del respaldo y de las piernas. Rango de inclinación Trendelenburg: 15°+-2°. Cabecera y piecera. Barandas: Abatibles de Polipropileno. Ruedas Premium de 5″: Silencionsas, gran movilidad y sistema de frenos. Inclinación de respaldo: 0-80°±5°. Inclinación de piernas: 0-40°±5°. Ajuste de altura: 46-72 cm. Dimensiones del producto armado: 210 x 103 cm. Soporte máximo: 200 kg. Incluye: 4 ganchos para bolsas de orina, soporte porta suero de acero inoxidable Dimensiones Empaque: 96 x 30 x 202 cm Peso Empaque: 100 kg. |
| Colchón antiescaras Viscoelásticos 2 unidades | Medidas estandarizadas para catre clínico de 1 plaza |
| Baton 4 apoyos 1 unidad |  |