ESPECIFICACIONES COMPRA ÁGIL

“REPOSICIÓN LUMINARIAS PARA LA FISCALÍA REGIONAL DEL BIOBÍO”.

- ANTECEDENTES

La Fiscalía Regional del Biobío requiere realizar la reposición de luminarias en los 4 niveles del edificio institucional de la Fiscalía Regional del Biobío, considerando la provisión e instalación de los nuevos equipos, así como también el retiro de las luminarias defectuosas.

- CONSIDERACIONES GENERALES

  - Aseo de la obra

Será de cargo del contratista desde el inicio de las faenas, el despeje de basuras, elementos de desecho, despuntes, etc. antes, durante y después de la ejecución de las faenas.

Todo material sobrante y excedente deberá ser llevado a un botadero autorizado, siendo obligatoria la mantención y entrega de la obra en perfecto estado de limpieza.

En este punto, el proveedor deberá considerar retirar y llevarse todos los excedentes y disponer de estos en lugar autorizado para estos efectos.

  - Seguridad e higiene

Se deberá dar cumplimiento a todas las disposiciones sobre seguridad e higiene industrial vigentes. El contratista deberá proporcionar todos los elementos de seguridad dispuestos por las normas vigentes, para el personal que labora en la obra, especialmente respecto de trabajos eléctricos y en altura.

  - Responsabilidad y cuidado de la obra

Desde el inicio de las obras, el contratista asumirá plena responsabilidad por el cuidado de estas, de todas las obras provisorias y de los daños que pudieran producirse en ellas y en las instalaciones del edificio por cualquier causa, los que deberán repararse para ser restituidos a las condiciones iniciales de las obras afectadas.

  - Medidas de mitigación y eventuales daños

La oferta implica que contratista deberá tomar las precauciones y proveer los elementos necesarios que permitan minimizar el impacto de las obras hacia dependencias aledañas, oficinas, muros o vidrios contiguos, evitando ensuciar superficies y elementos próximos a la intervención, manteniendo la obra en adecuadas condiciones de aseo ya que durante las faenas la fiscalía continuará atendiendo público.

El proponente será el único responsable de los daños ocasionados en el inmueble, así como también los daños a terceros que estas faenas puedan generar, en las dependencias de la Fiscalía Regional.

El proveedor adjudicado será el responsable de cumplir con todas los resguardos y medidas de seguridad del personal en terreno, según normativa vigente, especialmente en los ámbitos de faenas eléctricas, trabajos en altura y manejo de equipos y herramientas.

- SERVICIO REQUERIDO

El servicio requerido, comprende el retiro de luminaria defectuosa existente, junto con la provisión e instalación de nueva luminaria LED en pasillos y oficinas distribuidas en los cuatro niveles de la Fiscalía Regional del Biobío, de acuerdo a siguiente detalle.

- LUMINARIAS

El servicio requerido contempla la provisión e instalación de luminaria LED, detalles que se describen en los puntos siguientes:

  - PANEL LED CUADRADO

Se contempla la provisión e instalación de equipos cuadrados de 60x60cm tipo panel LED, de 40W de embutir, formato cuadrado y extraplanos, de alto rendimiento, carcasa metálica pre-pintada color blanco, con fijaciones a cielo falso tipo americano, de 4000°K y 25.000 horas de vida útil, conectado directamente a 220W.

  - FOCOS REDONDOS

Para los focos redondos se consideran del tipo embutido, D=22 fijo para Led de 24W, o equivalente técnico, para ser conectados directamente a 220 W, carcasa metálica pre-pintada color blanco, con fijaciones a cielo falso tipo americano . Es posible que un par de luminarias varíen un poco en su diámetro, lo cual debe ser verificado antes por el contratista

- DIRECCIÓN

Las dependencias que se encuentran ubicadas en la ciudad de Concepción:

| Inmueble | Dirección |
| --- | --- |
| Fiscalía Regional del Biobío | Alberto Hurtado 434 - Concepción |

Se realizará una reunión presencial con el proveedor adjudicado en forma previa al inicio de los trabajos y al final del servicio, donde se informará respecto a los alcances técnicos y coordinación respectiva.

Cualquier consulta respecto a la presente Compra Ágil se debe realizar a través del correo electrónico a hharrison@minpublico.cl

- PLAZO DE EJECUCION Y GARANTIA DE LOS TRABAJOS

Los oferentes deberán considerar en su propuesta que el plazo máximo de los trabajos será de 10 días hábiles y no deberá exceder del 14 de juLio de 2026.

Las luminarias deberán ser garantizadas por 12 meses contados desde la recepción conforme de los trabajos, por lo tanto, el adjudicatario deberá incluir un servicio de posventa que deberá operar hasta que dicha garantía finalice.

Lo anterior será validado mediante Anexo 1-B

- EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS

La evaluación de las ofertas considerará el factor económico, seleccionando la oferta más conveniente de acuerdo con lo indicado en Anexo 1

- PRESUPUESTO

El presupuesto estimado para esta licitación es $1.400.000.- IVA incluido, el que considera todos los costos asociados a los servicios prestados (materiales, mano de obra, traslados, retiro de luminarias defectuosas, andamios, gastos generales y afines).

- CONSIDERACIONES ADMINISTRATIVAS:

- Validez de la oferta mínimo 60 días.

- Será responsabilidad del adjudicatario velar por mantenerse habilitado en el registro de proveedores de Chilecompra.

- Se considera obra vendida, todos los gastos, como los impuestos que se generen o produzcan por causa o con ocasión de esta compra, tales como los gastos notariales, que contraiga el oferente adjudicado, serán cargo exclusivo de éste.

- El proveedor deberá indicar si existen garantías por el servicio, si corresponde.

- Todos los gastos, como los impuestos que se generen o produzcan por causa o con ocasión de la prestación de estos servicios, tales como gastos notariales u otros, que contraiga el oferente adjudicatario, serán de cargo exclusivo de este.

- El servicio deberá realizarse en óptimas condiciones.

- La oferta económica debe incluir todos los gastos e IVA (si corresponde).

- Una vez generada la orden de compra, la realización de servicios podrá iniciarse en forma inmediata, si se requiere.

- Previo a la Orden de Compra, es indispensable que el oferente seleccionado adjunte los anexos correspondientes a la declaración jurada simple de no existencia de inhabilidades para presentar ofertas y contratar con el Ministerio Público, junto con anexo de datos bancarios, (ANEXO 2 y ANEXO 3), los cuales serán exigidos como requisito para el envío de la Orden Compra en un plazo no superior a 2 días hábiles contados desde la autorización de la OC en el portal. De no cumplir con este requisito, la OC será anulada y se seleccionará la siguiente oferta.

- En el caso de no presentar el ANEXO 1 y ANEXO 1-B en los formatos indicados, la propuesta no será evaluada siendo declarada como inadmisible.

- La vigencia del convenio será hasta la terminación del presupuesto asignado o por necesidades de la Institución.

- Las obras deberán quedar garantizadas por a lo menos 12 meses desde su recepción.

- PAGO DEL PRODUCTO O SERVICIO

El pago se efectuará en forma posterior a la prestación de los servicios, en un solo pago y para proceder a este, el adjudicatario deberá presentar la factura correspondiente válidamente emitida a nombre del Ministerio Público, de acuerdo a los siguientes datos:

Emitir factura electrónica a:

- MINISTERIO PÚBLICO.

- RUT: 61.935.400-1.

- GIRO: Organismo Público

- DIRECCIÓN: Avda. Padre Hurtado 434, Concepción.

- Código Unidad de pago 8 (*)

- Enviar factura a: facturasfroctava@minpublico.cl

(*) La ausencia del código 8, generará el rechazo automático de la factura en el SII.

El Ministerio Público, sólo podrá realizar el pago de las facturas emitidas a través de transferencias bancarias y es de responsabilidad del adjudicado adjuntar el formulario de inscripción.

La inscripción para pago por transferencia se realiza a través del poder simple adjunto (ANEXO 3) en este requerimiento, donde el adjudicatario debe completar sus datos correctamente para que el pago del servicio se realice de manera oportuna.

El Ministerio Público - Fiscalía Regional del Biobío se reserva el derecho de anular esta Orden si la entrega de la prestación del servicio no se cumple en la fecha estipulada y en las condiciones establecidas.