303-2936 PAQUETE ELECTROFISIOLOGIA

INCLUYE :

A. 1 Bata quirúrgica reforzada talla L, empaquetada con toalla de manos.

B. 1 Campo angiobraquial 100 cm x 110 cm, fenestrado Ø 7 cm, con adhesivo.

C. 6 Compresas azules 42 cm x 60 cm.

D. 1 Cobertor de equipo impermeable transparente 64 cm diámetro 130 cm.

E. 1 Cobertor impermeable transparente con elástico 91cm x 102 cm.

F. 1 Escalpelo N° 11.

G. 1 Lápiz marcador de piel.

H. 1 Vaso para drogas 60cc.

I. 1 Bowl 500cc.

J. 1 Bowl 1000cc.

K. 1 Bowl 3000cc para guía.

L. 1 Bata quirúrgica reforzada talla XL.

M.10 Gasas no tejidas 10 cm x 10 cm.

N. 18 Etiquetas adhesivas para identificación de drogas.

O. 1 Campo plástico transparente 135 cm x 196 cm.

P. 1 Campo angiografía femoral y radial 250 cm x 340 cm, zona reforzada, fenestración femoral y Radial Ø 9 cm, con adhesivo.

Q. 1 Campo interno mediano 60 cm x 60 cm.

R. 1 Cubierta de mesa arsenalera 150 cm x 240 cm.

S. 1 Control de esterilización interno