## Hoja2
ANEXO NRO. 1 : FORMATO PARA COTIZACIÓN.
COTIZACIÓN NRO.
NOMBRE DE LA EMPRESA COTIZANTE
R.U.T.
DIRECCIÓN
| TELEFONO |  |  |  | MAIL
| NOMBRE DEL ENCARGADO |  |  |  | COTIZACIÓN ON LINE
PLAZO DE ENTREGA EN DÍAS HÁBILES
CONSIDERAR EN LA COTIZACIÓN VALOR CON DESPACHO A DOMICILIO.
| CANTIDAD | UNIDAD | DETALLE |  |  |  |  | PRECIO UNITARIO | TOTAL
| 1 | 1 | RASPADO, REPARACIÓN, EMPASTADO Y PINTADO DE 800 M2 APROXIMADAMENTE DE INMUEBLE FISCAL, CORRESPONDIENTES A 02 DORMITORIOS,01 BAÑO, 01 COCINA, LOGIA, LIVING-COMEDOR, PASILLO ESCALA Y TECHO.
| 4 | 4 | REPARACIÓN, RASPADO Y PINTADO DE 04 PUERTAS DE 90X200 CM.
| 3 | 3 | INSTALACIÓN DE 03 CERRADURAS TIPO POMO CILINDRICAS, COLOR GRIS, LLAVE SIMPLE, MARCA OISTER.
| 2 | 2 | REPARACIÓN, RASPADO Y PINTADO DE 02 CLOSET DE 120 X 200 CM. (DORMITORIO 1 Y 2).
| 1 | 1 | PINTURA APLICAR (PAREDES Y TECHO), MARCA SHERWIN - WILLIAMS, COLOR BLANCO, ESMALTE AL AGUA.
| 1 | 1 | PINTURA APLICAR (PUERTAS Y GUARDAPOLVOS), MARCA SHERWIN - WILLIAMS, COLOR CAFÉ , ESMALTE AL AGUA.
| 1 | 1 | REPARACIÓN DEL SISTEMA DE CAÑERIAS, DE EVACUACIÓN DE AGUAS, CORRESPONDIENTE AL RECEPTACULO DE DUCHA, EL CUAL PRESENTA FUGA DE AGUA ASOCIADA AL CONJUNTO DE DRENAJE , GENERANDO ESCURRIMIENTO DE AGUA , PRODUCTO DE LA FILTRACIÓN.
| 1 | 1 | ADQUIRIR E INSTALAR 01 CALEFOND NUEVO, MARCA SPLENDID, GAS LICUADO, DE 13 LITROS DEBERA CONSIDERAR LOS ACCESORIOS PARA INSTALAR, EL CUAL DEBERÁ SER INSTALADO EN EL PATIO DEL INMUEBLE (DEBERA SER INSTALADO POR TÉCNICO SEC AUTORIZADO, SERA FISCALIZADO EN TERRENO)., LO ANTERIOR CONFORME AL DECRETO 66 DEL REGLAMENTO DE INSTALACIONES INTERIORES Y MEDIDORES DE GAS Y DECRETO 20, EL CUAL MODIFICA DICHO REGLAMENTO.
| 1 | 1 | INSTALACIÓN DE LÍNEA DE GAS DESDE EL SECTOR PATIO DEL INMUEBLE FISCAL HASTA EL SECTOR BAÑO UBICADO EN EL SEGUNDO PISO DEL INMUEBLE, CONTEMPLANDO EL TRAZADO, FIJACIÓN Y MONTAJE DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN NECESARIA PARA GARANTIZAR EL SUMINISTRO DE GAS HACIA EL PUNTO DE CONSUMO PROYECTADO. LO ANTERIOR, CON LA FINALIDAD DE EJECUTAR LA CONEXIÓN, HABILITACIÓN E INSTALACIÓN DEL CALEFÓN SOLICITADO, ASEGURANDO EL CUMPLIMIENTO DE LAS CONDICIONES TÉCNICAS, DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD REQUERIDAS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO, LO ANTERIOR, CONFORME AL DECRETO 66 CORRESPONDIENTE AL REGLAMENTO DE INSTALACIONES INTERIORES Y MEDIDORES DE GAS Y DECRETO 20 EN EL CUAL MODIFICA DICHO REGLAMENTO.
| 1 | 1 | ELIMINACIÓN Y MODIFICACIÓN DE RED DE AGUA Y GAS, CORRESPONDIENTE AL SECTOR DE LA COSINA.(DETALLES EN TERRENO).
| 1 | 1 | REPARACIÓN DE DOBLE FISURA EN 2 CARAS DE PARED Y TECHO FALSO DE 2,00 X 2,00 CM, CORERSPONDIENTE A LA COSINA.
| 1 | 1 | DESMONTAJE, ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE 06 GUARDAPOLVOS INFERIORES, DE MADERA NATURAL, COLOR CAFÉ, DE 13MM X 4,3 X 300CM, LO ANTERIOR DEBERA SER INSTALADO EN EL DORMITORIO N° 1 Y DORMITORIO N° 2.
| 1 | 1 | VISITA TÉCNICA OBLIGATORIA PARA EL DÍA MIERCOLES 08-07-2026, EN LOS SIGUIENTES HORARIOS 10:00 HORAS, 12:00 HORAS Y 15:00 HORAS, LAS EMPRESAS DEBERAN COORDINAR HORARIO DE VISITA, CON EL SARGENTO 1RO ARMANDO GARCIA, FONO CONTACTO +56950020665.
| 1 | 1 | EN LOS HORARIOS ESTABLECIDOS, SE DEBERA PRESENTAR TÉCNICO SEC DE GAS, CON CERTIFICADO DE ACREDITACIÓN EMANADO POR LA SUPERINTENDENCIA DE ELECTRICIDAD Y COMBUSTIBLE VIGENTE, EL CUAL DEBERÁ ANALIZAR DICHI INSTALACIÓN DE GAS, BAJO LOS PROTOCOLOS ESTABLECIDOS EN EL DECRETO 66 REGLAMENTO DE INSTALACIONES INTERIORES Y MEDIDORES DE GAS.
| 1 | 1 | ENTREGA DE OBRA TENDRA UN PLAZO DE 10 DÍAS
TOTAL NETO
IVA 19%
TOTAL IVA INCLUIDO
DIRECCIÓN DE DESPACHO:
AVENIDA ALEMANIA N° 6991, CERRO FLORIDA VALPARAISO, CONTACTO SARGENTO 1RO ARMANDO GARCIA ESPINOZA. FONO +56950020665.
CONTACTO: + 56950020665
VICTOR TORRES RIQUELME
MAYOR DE CARABINEROS
SUBPREFECTO ADMINISTRATIVO
CARABINEROS DE CHILE
- VALPARAISO -
V ZONA VALPARAÍSO
FISCALIA ADMTVA