Servicio Salud Araucanía Norte

Depto. Inversiones y Recursos Físicos

CARACTERÍSTICAS GENERALES REQUERIMIENTO

| NOMBRE DE LA COTIZACIÓN | CORTINAS CLÍNICAS DE PVC PLEGABLES |
| --- | --- |
| CANTIDAD | 3 UNIDAD |
| PRESUPUESTO | $650.000 |
| DESCRIPCION DEL PRODUCTO | CORTINA CLINICA DE PVC PLEGABLES - Cortinas fabricadas en material grado médico (Adjuntar docto que lo acredite, excluyente) - Alta resistencia antibacteriana - Estructura semirrígida y plegable - Ganchos de acero inoxidable (incluir en la oferta) - Color gris claro (obligatorio) - Confeccionada de PVC - Soportada en marco de perfil de aluminio electro pintado, deslizadores del carro (Incluir el perfil y todo lo necesario para su correcta instalación, adjuntar docto. que permita la verificación) - Que eviten el paso de microorganismos. - Material seguro ante posibles accidentes. - Inmune a la corrosión - Debe contar con resistencia antes factores bacteriológicos. - Retardante al fuego - Protección solar: TS 37 UV 75%. - Material lavable con agua y jabón resistentes y solventes especiales para remover manchas profundas. - Debe utilizar mecanismo plegable. - Resistente al agua y humedad (100%). - Debe incluir el riel - 2 unid: Medidas: Alto 2,20 mts. X largo 3 mts. - 1 unid: Medidas: Alto 2,20 mts. X largo 2,30 mts - La oferta debe incluir las 3 cortinas, en caso contrario será inadmisible. Para evaluar el cumplimiento de las especificaciones técnicas, se debe presentar un catálogo, manual de usuario, ficha técnica u otro documento emitido por el fabricante en español. No se considerará válida la documentación que simplemente copie o reproduzca las especificaciones técnicas requeridas de la compra ágil." |
| IMAGEN REFERENCIAL | Imagen de referencia |

ESTIMADO PROVEEDOR

DE ACUERDO A SU OFERTA SOLICITAMOS COMPLETAR LA SIGUIENTE INFORMACIÓN:

| MARCA | COMPLETAR |
| --- | --- |
| MODELO | COMPLETAR |
| PLAZO DE ENTREGA EXCLUYENTE | COMPLETAR |
| PLAZO GARANTIA | COMPLETAR |
| FONO | COMPLETAR |
| E-MAIL | COMPLETAR |
| IMAGEN DEL PRODUCTO OFERTADO | COMPLETAR Y/O MOSTRAR FICHA TÉCNICA |

NOTA:

- ADJUNTAR Y COMPLETAR ESTE DOCUMENTO.

- ADJUNTAR FICHA TÉCNICA. EXCLUYENTE

- EL VALOR TOTAL DE LA OFERTA DEBERÁ INCLUIR EL DESPACHO. EXCLUYENTE

- CUMPLIR CON LOS REQUISITOS EXCLUYENTES, EN CASO DE NO CUMPLIR CON ALGUNO SE CONSIDERA INADMISIBLE SU OFERTA

FACTURACIÓN:

Una vez que se haya emitido FAVORABLEMENTE el acta de recepción conforme de la totalidad de las unidades de la línea del equipo y/o equipamiento sin observaciones y recepcionada la orden de compre vía portal Mercado Público, para que proceda a emitir la factura respectiva según corresponda de acuerdo con los siguientes antecedentes:

COMPRADOR	        	:	GOBIERNO REGIONAL DE LA ARAUCANIA

RUT	   	 	:	72.201.100-7

DIRECCIÓN		: 	Manuel Bulnes N° 590 Temuco.

GIRO	            	:	ACTIVIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA

Dirección despacho 	 :             Ilabaca N°752, Angol

Observación al momento de realizar facturación:

En la factura debe consignarse obligatoriamente: Cód. BIP 30393933-0 proyecto “REPOSICIÓN CECOSF BAJO TRAIGUEN, VICTORIA””.

- Además, no se debe completar el campo 801.

- El N° de Orden de Compra (OC) debe indicarse en el detalle o descripción del bien. Asimismo, la factura debe señalar la forma de pago: “Crédito”; de lo contrario, será rechazada.

- Enviar archivo XML a la casilla de intercambio: dipresrecepcion@custodium.com, además del pdf al e-mail ana.varela@araucanianorte.cl