## AUTOMATICO 10 a
SOLICITUD DE COMPRA PARA UNIDAD DE ABASTECIMINETO
SERVICIO / UNIDAD REQUIRENTE | SSGG |  |  | FECHA | 2026-06-25
NOMBRE REFERENTE | MARIO LEON |  | FONO/ANEXO | 333761
SOLICITUD: |  | 15 AUTOMATICOS 1X10 CURVA C
(TIPO DE ARTICULO Y CANTIDAD)
ESPECIFICACIONES: (COLOR, MODELO, MATERIAL) |  | PODER DE CORTE:6000 / MEDIDA: 188X104X86 / CURVA:C Vida útil: 10 000 maniobras, Peso: 0.128 kg, Módulos: 1P Poder de corte: 6000 Voltaje: 230/400V~
MEDIDAS: |  | medidas: 18*90*75MM
(SI ES NECESARIO)
CODIGO ID O CONTACTO PROVEEDOR : |  | https://www.ferrelectrica.cl/product/automatico-1x10a-6ka-curva-c-230-400v-rx3-legrand?gad_source=1&gad_campaignid=17546935883&gbraid=0AAAAAovWIjt3KClerk-uDMhe4b6hj5SoU&gclid=Cj0KCQjws83OBhD4ARIsACblj19S3WCYRLDmgL6leve2KMTST2bB7IuAwvYsVjMJ8cVMP3wY0ZWnucoaAv5HEALw_wcB
(NOMBRE , RUT,CORREO, FONO CONTACTO O ID MERCADO PUBLICO)
MOTIVO: |  | sin stock
(EL PORQUE O LA CUASA DE ADQUIRIR EL BIEN O EL SERVICIO SOLICTADO )
MONTO REFERENCIAL DE LO SOLICITADO |  | 98000
* ADJUNTAR INFORMACION COMPLEMENTARIA CUANDO SEA NECESARIO EJEMPLO: FOTOGRAFIA O DISEÑOS

## DIFERENCIAL 2X40 (2)
SOLICITUD DE COMPRA PARA UNIDAD DE ABASTECIMINETO
SERVICIO / UNIDAD REQUIRENTE | SSGG |  |  | FECHA | 2026-04-06
NOMBRE REFERENTE | MARIO LEON |  | FONO/ANEXO | 333761
SOLICITUD: |  | 4 Interruptor diferencial 2x40A 30mA
(TIPO DE ARTICULO Y CANTIDAD)
ESPECIFICACIONES: (COLOR, MODELO, MATERIAL) |  | PODER DE CIERRE NOMINAL:10000a / ancho de modulo: 17,5mm / dimension: 36x83x75 , Carcasa: Plástico, montaje en el carril DIN, TS-35, Peso: 0.182 kg, Corriente nominal: 40 A, Terminal depth: 14 mm . Terminal capacity: 60 mm²
MEDIDAS: |  | dimension: 36x83x75
(SI ES NECESARIO)
CODIGO ID O CONTACTO PROVEEDOR : |  | https://guzman.cl/diferenciales/22649-diferencial-rx3-2x40a-30ma-402025-legrand-100000010649.html?gad_source=1&gad_campaignid=23644582977&gbraid=0AAAAA_Wu40jhf2J5Q6j9zKWBQNO0a3GKn&gclid=Cj0KCQjws83OBhD4ARIsACblj18U0QAuCOqrgwW3OanI6WIvbIuu-cioIrcIKH8lTPNGiBWh0JVVnvcaAnjGEALw_wcB
(NOMBRE , RUT,CORREO, FONO CONTACTO O ID MERCADO PUBLICO)
MOTIVO: |  | sin stock
(EL PORQUE O LA CUASA DE ADQUIRIR EL BIEN O EL SERVICIO SOLICTADO )
MONTO REFERENCIAL DE LO SOLICITADO |  | 160000
* ADJUNTAR INFORMACION COMPLEMENTARIA CUANDO SEA NECESARIO EJEMPLO: FOTOGRAFIA O DISEÑOS

## DIFERENCIAL 2X25 (2)
SOLICITUD DE COMPRA PARA UNIDAD DE ABASTECIMINETO
SERVICIO / UNIDAD REQUIRENTE | SSGG |  |  | FECHA | 2026-06-25
NOMBRE REFERENTE | MARIO LEON |  | FONO/ANEXO | 333761
SOLICITUD: |  | 10 Interruptor diferencial 2x25A 30ma
(TIPO DE ARTICULO Y CANTIDAD)
ESPECIFICACIONES: (COLOR, MODELO, MATERIAL) |  | medidas: 108x86x41mm / tecnologia: Ac / material: poliester/metal,Curva: AC Vida útil: 10 000 maniobras
MEDIDAS: |  | 108x86x41mm
(SI ES NECESARIO)
CODIGO ID O CONTACTO PROVEEDOR : |  | https://gobantes.cl/productos/323-interruptor-diferencial-2-x-25a-30ma-legrand.html?srsltid=AfmBOopB6PrqS79BVJNa7N6upd9mqXOA4bT36NMH-bq0YwgYAmmsGmcv
(NOMBRE , RUT,CORREO, FONO CONTACTO O ID MERCADO PUBLICO)
MOTIVO: |  | sin stock
(EL PORQUE O LA CUASA DE ADQUIRIR EL BIEN O EL SERVICIO SOLICTADO )
MONTO REFERENCIAL DE LO SOLICITADO |  | 220000
* ADJUNTAR INFORMACION COMPLEMENTARIA CUANDO SEA NECESARIO EJEMPLO: FOTOGRAFIA O DISEÑOS

## AUTOMATICO 16a
SOLICITUD DE COMPRA PARA UNIDAD DE ABASTECIMINETO
SERVICIO / UNIDAD REQUIRENTE | SSGG |  |  | FECHA | 2026-04-06
NOMBRE REFERENTE | MARIO LEON |  | FONO/ANEXO | 333761
SOLICITUD: |  | 15 AUTOMATICOS 1X16 CURVA C
(TIPO DE ARTICULO Y CANTIDAD)
ESPECIFICACIONES: (COLOR, MODELO, MATERIAL) |  | Tipo: Automático Amperes: 16A Módulos: 1P Poder de corte: 6000 Voltaje: 230/400V~ Curva: C Vida útil: 10 000 maniobras Temperatura: -25°C a / +70°C Uso: Ideal para casas y edificios residenciales. MEDIDAS: 18x90x75 mm Peso: 0.204 Kg
MEDIDAS: |  | medidas: 18x90x75mm
(SI ES NECESARIO)
CODIGO ID O CONTACTO PROVEEDOR : |  | https://www.ferrelectrica.cl/product/automatico-1x16a-6ka-curva-c-230-400v-rx3-legrand?gad_source=1&gad_campaignid=17546935883&gbraid=0AAAAAovWIjt3KClerk-uDMhe4b6hj5SoU&gclid=Cj0KCQjws83OBhD4ARIsACblj18V3aTy-gkERUqE2W3lILtoq-d2pAEzwOKqPlxJ2CzCrtcYVmJjdowaAh-WEALw_wcB
(NOMBRE , RUT,CORREO, FONO CONTACTO O ID MERCADO PUBLICO)
MOTIVO: |  | sin stock
(EL PORQUE O LA CUASA DE ADQUIRIR EL BIEN O EL SERVICIO SOLICTADO )
MONTO REFERENCIAL DE LO SOLICITADO |  | 120000
* ADJUNTAR INFORMACION COMPLEMENTARIA CUANDO SEA NECESARIO EJEMPLO: FOTOGRAFIA O DISEÑOS

## Hoja2 (hidden)
SOLICITUD DE COMPRA PARA UNIDAD DE ABASTECIMINETO
SERVICIO / UNIDAD: |  |  | Fecha:
NOMBRE REFERENTE |  | FONO/ANEXO
SOLICITUD:
(TIPO DE ARTICULO Y CANTIDAD)
ESPECIFICACIONES: (COLOR, MODELO, MATERIAL)
MEDIDAS:
(SI ES NECESARIO)
CODIGO ID O CONTACTO PROVEEDOR :
(NOMBRE , RUT,CORREO, FONO CONTACTO O ID MERCADO PUBLICO)
UNIDAD DEMANDANTE | Unidad demandante SSGG 2022
ITEM PRESUPUESTARIO | 22 01 001 002 alimento para funcionarios
MOTIVO:
(EL PORQUE O LA CUASA DE ADQUIRIR EL BIEN O EL SERVICIO SOLICTADO )
* ADJUNTAR INFORMACION COMPLEMENTARIA

## Hoja3 (hidden)
Unidad demandante SSGG 2022 | 22 01 001 002 alimento para funcionarios
Folio: "8" --UND. DEMANDANTE FARMACIA HOSPITAL | 22 01 001 002 alimento para pacientes
Folio: "09" ---UND. DEMANDANTE APS 2022 | 22 02 002 002 otros textiles act hospitalaria
Folio: "16" ---UND. DEMANDANTE subdirección administrativa 2022 | 22 03 001 para vehículos
Folio: "110" ---UNIDAD DEMANDANTE COVID CORREGIDA | 22 04 001 materiales de oficina
Folio: unidad DEMANDANTE CHILE CRECE CONTIGO | 22 04 003 002 OTROS QUIMICOS
Folio: unidad DEMANDANTE MEL 2022 | 22 04 004 001 01 - Farmacia- Compras Intermediadas
Folio: "393" ---Disponibilidad presupuestaria Subt 22 Hospital Amigo | 22 04 004 001 02 Compras Extra Sistema
Unidad demandante alimentación | 22 04 004 002 prod para cirugía dental
Folio: "13" ---INGRESA PRESUPUESTO SUBT 29 2022 | 22 04 004 004 PROTESIS
unidad PROGRAMA HOSPITAL AMIGO | 22 04 004 006 AYUDAS TECNICAS
22 04 005 002 MATERIALES DE LABORATORIO
22 04 005 003 - otros insumos clínicos
22 04 006 fertilizantes, insecticidas, fungicidas y otros
22 04 007 002 otros materiales y útiles de aseo
22 04 008 menaje para oficina casino y otros
22 04 010 materiales de construcción
22 04 012 otros materiales, repuestos y útiles diversos para mantenimientos y reparación
22 04 013 equipos menores
22 04 999 otros
22 05 003 GAS
22 06 001 mantenimiento y reparación de edificaciones
22 08 002 servicio de vigilancia
22 11 001 estudios e investigación
22 11 003 servicios informáticos
29 05 002 001 maquinarias y equipos para la producción inversión de operación