SOLICITUD DE COMPRA ÁGIL:

“Bomba de aspiración”

# PRESENTACIÓN

La Municipalidad de Lo Barnechea requiere adquirir el siguiente producto para sus Centros de Salud.

| Producto | cantidades | Características de producto que deben identificarse en postulación de oferente |
| --- | --- | --- |
| Bomba de aspiración | 1 | - Bomba de aspiración portátil para uso clínico, continuo o intermitente, con carcasa portátil con asa de transporte, de fácil limpieza y desinfección. - Presión negativa máxima ≥ 600 mmHg. Flujo de aspiración ≥ 15 L/min. Regulación continua de presión, manómetro visible frontal, sistema anti-reflujo y filtro antibacteriano. Funcionamiento eléctrico 220V / 50 Hz. - Frasco recolector entre 700 y 1000 ml, autoclavable o reutilizable, con sistema anti desbordamiento. Manual de usuario en español. Certificación CE y/o FDA, cumplimiento IEC 60601, fabricante con ISO 13485. Garantía mínima 12 meses. Capacitación a usuario (presencial u online). |

# ADMISIBILIDAD

Para determinar la admisibilidad de la oferta, se verificará el cumplimiento de los siguientes requisitos:

2.1. Plazo de entrega: El oferente deberá informar el tiempo de entrega, el cual no podrá ser superior a 5 días hábiles.

2.2. Cumplimiento de especificaciones técnicas: El oferente deberá presentar antecedentes técnicos del producto (ficha técnica, catálogo, manual) que permitan verificar el cumplimiento de las especificaciones técnicas requeridas.

Si no es posible verificar el cumplimiento de alguna característica técnica exigida, la oferta será declarada inadmisible.

2.3. Presupuesto disponible: El monto total de la oferta, impuestos incluidos, no podrá exceder el presupuesto disponible para la contratación.

Las ofertas que superen dicho monto serán declaradas inadmisibles.

2.4. Garantía: El equipo ofertado deberá contar con una garantía mínima de 12 meses, la que deberá ser acreditada mediante ficha técnica, certificado del fabricante, carta del proveedor u otro antecedente equivalente.

2.5. Capacitación: El oferente deberá considerar una capacitación para los funcionarios designados por la Dirección de Salud, orientada a la correcta utilización, limpieza, mantenimiento básico y buenas prácticas de operación del equipo, con el fin de favorecer su adecuado funcionamiento y prolongar su vida útil. La capacitación podrá realizarse de manera presencial o remota (online) y deberá ser informada expresamente en la oferta.

# SELECCIÓN DE LA OFERTA

Las ofertas que resulten admisibles se ordenarán en forma creciente según su precio.

Se seleccionará la oferta de menor valor.

En caso de empate en el precio, se seleccionará la oferta que haya sido ingresada primero en el portal Mercado Público, conforme al orden de ingreso de las cotizaciones.

# FORMA DE ENTREGA

Entrega solo con guía de despacho, en cumplimiento de la Norma Técnica N° 226.

No facturar hasta el envío de código HES.

Los productos solicitados deben ser entregados en Bodega Salud (piso -1, CESFAM) Avda. El Rodeo N° 13.533

Horario de recepción (L-V): 08:00 a 13:00 hrs

# REQUISITOS DE ENTREGA

En concordancia con la Norma Técnica N° 226 del Ministerio de Salud y las recomendaciones del Instituto de Salud Pública de Chile (ISP), el proveedor seleccionado deberá cumplir con los siguientes requisitos al momento del despacho, en caso contrario, el producto será rechazado.

5.1. Requisitos de trazabilidad en guía de despacho

| Requisito | Verificación en bodega |
| --- | --- |
| Nombre del producto o dispositivo médico | Presente en guía de despacho |
| Modelo (cuando corresponda) | Presente en guía o envase |
| Número de lote | Presente en envase o guía |
| Número de serie (cuando corresponda) | Presente en producto o guía |
| Fecha de vencimiento | ≥ 12 meses desde la recepción |

5.2. Condiciones sanitarias del proveedor (solo si no está en “Lista de Empresas Inscritas en el ISP”)

Se adjunta “Declaración de Responsabilidad de Tecnovigilancia de Dispositivos Médicos”, la cual establece los requisitos asociados al responsable y compromiso de tecnovigilancia del proveedor.

| Requisito | Forma de verificación |
| --- | --- |
| Responsable de tecnovigilancia | Documento con nombre, profesión y contacto del responsable de tecnovigilancia designado por la empresa ofertante. |
| Compromiso de tecnovigilancia | Documento emitido por el proveedor que declare expresamente el compromiso de comunicar y dar respuesta tanto al Instituto de Salud Pública de Chile como a los prestadores de salud afectados, respecto a alertas y Acciones Correctivas de Seguridad de Campo (FSCA), así como a la investigación de eventos e incidentes adversos que afecten a los Dispositivos Médicos adquiridos. |
| Forma de entrega de estos antecedentes: - Adjuntos al despacho, o - Enviados previamente a los correos equipocompras@lobarnechea.cl y equipobodegasalud@lobarnechea.cl |  |

# COMUNICACIÓN

| CONTACTO EQUIPO BODEGA SALUD | CONTACTO EQUIPO COMPRAS SALUD | CONTACTO EQUIPO FACTURACIÓN SALUD |
| --- | --- | --- |
| -Jaime Burgos Rojas -Gabriel Herrera Pacheco -Camilo Ortega Ramirez -Hector Ibarra Pineda - TELÉFONO: (+56 2) 2 7573512 - MAIL: EquipoBodegaSalud@lobarnechea.cl | -Diego Poblete Arriagada - TELÉFONO: (+562) 2 757 3403 - MAIL: dpobletea@lobarnechea.cl EquipoCompras@lobarnechea.cl | - MAIL: facturacionsalud@lobarnechea.cl |

DECLARACIÓN DE RESPONSABILIDAD DE TECNOVIGILANCIA DE DISPOSITIVOS MÉDICOS

Santiago, ____ de ______________de 2026

Dado que el proveedor (Nombre: ________________________), RUT: ____________________, no registra inscripción en la “Lista de Empresas de Dispositivos Médicos Inscritas en el ISP”, y con el objeto de resguardar la trazabilidad y gestión de tecnovigilancia de los dispositivos médicos suministrados, se solicita completar el siguiente antecedente:

Compromiso de tecnovigilancia

El proveedor declara su compromiso de comunicar, gestionar y dar respuesta oportuna tanto al Instituto de Salud Pública de Chile como a los prestadores de salud afectados, según corresponda, respecto de alertas sanitarias, Acciones Correctivas de Seguridad de Campo (FSCA), así como a la investigación de eventos o incidentes adversos asociados a los dispositivos médicos suministrados a la Municipalidad de Lo Barnechea, en el marco del proceso de compra identificado como ID __________________ en la plataforma Mercado Público. Identificación del producto despachado: Dispositivo Médico: ______________________________________ Guía de Despacho: ______________________________________ Nombre y Firma de Representante Legal _________________________________________________

*Si la empresa cuenta con Responsable de tecnovigilancia, el proveedor deberá informar el nombre, profesión y contacto del responsable designado vía correo a Equipo Compras Salud o en documento adjunto a la guía de despacho.