SOLICITUD DE COMPRA ÁGIL:

“Cinta para marcar instrumental”

# PRESENTACIÓN

La Municipalidad de Lo Barnechea requiere adquirir los siguientes productos para sus Centros de Salud.

| Producto | cantidades | Características de producto que deben identificarse en postulación de oferente |
| --- | --- | --- |
| Cinta para marcar instrumental | 5 | • Cinta para marcar instrumental autoclavable, resistente hasta 134°C, color naranjo. Formato rollo de aproximadamente 5 mm de ancho y 65 metros de largo. Material apto para esterilización en autoclave, resistente a humedad y temperatura. |

# ADMISIBILIDAD

Para determinar la admisibilidad de la oferta, se verificará el cumplimiento de los siguientes requisitos:

2.1. Plazo de entrega: El oferente deberá informar el tiempo de entrega, el cual no podrá ser superior a 5 días hábiles.

2.2. Cumplimiento de especificaciones técnicas: El oferente deberá presentar antecedentes técnicos del producto (ficha técnica, catálogo, manual) que permitan verificar el cumplimiento de las especificaciones técnicas requeridas.

Si no es posible verificar el cumplimiento de alguna característica técnica exigida, la oferta será declarada inadmisible.

2.3. Presupuesto disponible: El monto total de la oferta, impuestos incluidos, no podrá exceder el presupuesto disponible para la contratación.

Las ofertas que superen dicho monto serán declaradas inadmisibles.

# SELECCIÓN DE LA OFERTA

Las ofertas que resulten admisibles se ordenarán en forma creciente según su precio.

Se seleccionará la oferta de menor valor.

En caso de empate en el precio, se seleccionará la oferta que haya sido ingresada primero en el portal Mercado Público, conforme al orden de ingreso de las cotizaciones.

# FORMA DE ENTREGA

No facturar hasta el envío de código HES.

Los productos solicitados deben ser entregados en Bodega Salud (piso -1, CESFAM) Avda. El Rodeo N° 13.533

Horario de recepción (L-V): 08:00 a 13:00 hrs

# COMUNICACIÓN

| CONTACTO EQUIPO BODEGA SALUD | CONTACTO EQUIPO COMPRAS SALUD | CONTACTO EQUIPO FACTURACIÓN SALUD |
| --- | --- | --- |
| -Jaime Burgos Rojas -Gabriel Herrera Pacheco -Camilo Ortega Ramirez -Hector Ibarra Pineda - TELÉFONO: (+56 2) 2 7573512 - MAIL: EquipoBodegaSalud@lobarnechea.cl | -Diego Poblete Arriagada - TELÉFONO: (+562) 2 757 3403 - MAIL: dpobletea@lobarnechea.cl EquipoCompras@lobarnechea.cl | - MAIL: facturacionsalud@lobarnechea.cl |