“ADQUISICIÓN DE INSUMO DENTAL

BANDA MBT 2DO MOLAR LL-LR-UL-UR 21 y 23”

PRESENTACIÓN

La Municipalidad de Lo Barnechea, requiere adquirir para el Servicio Odontológico de CESFAM el siguiente insumo para realizar las atenciones a los vecinos de la comuna en sus tratamientos dentales.

| ÍTEM | PRODUCTO | ESPECIFICACIÓN TÉCNICA | PRESENTACIÓN | CANTIDAD |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | BANDA MBT 2DO MOLAR LL 21 #11924# | Banda Molar tubo simple de Segundo molar inferior izquierdo. Bandas preformadas anatómicas de acero inoxidable grado médico, con tubo ortodóntico soldado simple. Características: Interior micrograbado para mejor retención. Soldadura de alta resistencia, libre de poros. Tubos compatibles con sistema MBT .022”. Acabado pulido, libre de rebabas o deformaciones. Identificación por número o código grabado. Tamaño extra grande (referencia N°21 GAC o N°37+ 3M). Presentación: unidad o par, en envase individual. Cumplimiento: ISO 27020:2019 e ISO 10993. | UNIDAD | 25 unidades |
| 2 | BANDA MBT 2DO MOLAR LL 23 #11925# | Banda Molar tubo simple de Segundo molar inferior izquierdo. Bandas preformadas anatómicas de acero inoxidable grado médico, con tubo ortodóntico soldado simple. Características: Interior micrograbado para mejor retención. Soldadura de alta resistencia, libre de poros. Tubos compatibles con sistema MBT .022”. Acabado pulido, libre de rebabas o deformaciones. Identificación por número o código grabado. Tamaño ultra grande (referencia N°23 GAC). Presentación: unidad o par, en envase individual. Cumplimiento: ISO 27020:2019 e ISO 10993. | UNIDAD | 24 unidades |
| 3 | BANDA MBT 2DO MOLAR LR 21 #11926# | Banda Molar tubo simple de Segundo molar inferior derecho. Bandas preformadas anatómicas de acero inoxidable grado médico, con tubo ortodóntico soldado simple. Características: Interior micrograbado para mejor retención. Soldadura de alta resistencia, libre de poros. Tubos compatibles con sistema MBT .022”. Acabado pulido, libre de rebabas o deformaciones. Identificación por número o código grabado. Tamaño extra grande (referencia N°21 GAC o N°37+ 3M). Presentación: unidad o par, en envase individual. Cumplimiento: ISO 27020:2019 e ISO 10993. | UNIDAD | 25 unidades |
| 4 | BANDA MBT 2DO MOLAR LR 23 #11923# | Banda Molar tubo simple de Segundo molar inferior derecho. Bandas preformadas anatómicas de acero inoxidable grado médico, con tubo ortodóntico soldado simple. Características: Interior micrograbado para mejor retención. Soldadura de alta resistencia, libre de poros. Tubos compatibles con sistema MBT .022”. Acabado pulido, libre de rebabas o deformaciones. Identificación por número o código grabado. Tamaño ultra grande (referencia N°23 GAC). Presentación: unidad o par, en envase individual. Cumplimiento: ISO 27020:2019 e ISO 10993. | UNIDAD | 24 unidades |
| 5 | BANDA MBT 2DO MOLAR UL 21 #11921# | Banda Molar tubo simple de Segundo molar superior izquierdo. Bandas preformadas anatómicas de acero inoxidable grado médico, con tubo ortodóntico soldado simple. Características: Interior micrograbado para mejor retención. Soldadura de alta resistencia, libre de poros. Tubos compatibles con sistema MBT .022”. Acabado pulido, libre de rebabas o deformaciones. Identificación por número o código grabado. Tamaño extra grande (referencia N°21 GAC o N°37+ 3M). Presentación: unidad o par, en envase individual. Cumplimiento: ISO 27020:2019 e ISO 10993. | UNIDAD | 25 unidades |
| 6 | BANDA MBT 2DO MOLAR UL 23 #11922# | Banda Molar tubo simple de Segundo molar superior izquierdo. Bandas preformadas anatómicas de acero inoxidable grado médico, con tubo ortodóntico soldado simple. Características: Interior micrograbado para mejor retención. Soldadura de alta resistencia, libre de poros. Tubos compatibles con sistema MBT .022”. Acabado pulido, libre de rebabas o deformaciones. Identificación por número o código grabado. Tamaño ultra grande (referencia N°23 GAC). Presentación: unidad o par, en envase individual. Cumplimiento: ISO 27020:2019 e ISO 10993. | UNIDAD | 25 unidades |
| 7 | BANDA MBT 2DO MOLAR UR 21 #11919# | Banda Molar tubo simple de Segundo molar superior derecho. Bandas preformadas anatómicas de acero inoxidable grado médico, con tubo ortodóntico soldado simple. Características: Interior micrograbado para mejor retención. Soldadura de alta resistencia, libre de poros. Tubos compatibles con sistema MBT .022”. Acabado pulido, libre de rebabas o deformaciones. Identificación por número o código grabado. Tamaño extra grande (referencia N°21 GAC o N°37+ 3M). Presentación: unidad o par, en envase individual. Cumplimiento: ISO 27020:2019 e ISO 10993. | UNIDAD | 25 unidades |
| 8 | BANDA MBT 2DO MOLAR UR 23 #11920# | Banda Molar tubo simple de Segundo molar superior derecho. Bandas preformadas anatómicas de acero inoxidable grado médico, con tubo ortodóntico soldado simple. Características: Interior micrograbado para mejor retención. Soldadura de alta resistencia, libre de poros. Tubos compatibles con sistema MBT .022”. Acabado pulido, libre de rebabas o deformaciones. Identificación por número o código grabado. Tamaño ultra grande (referencia N°23 GAC). Presentación: unidad o par, en envase individual. Cumplimiento: ISO 27020:2019 e ISO 10993. | UNIDAD | 25 unidades |

PRODUCTOS

ADMISIBILIDAD

Las cotizaciones de los proveedores que no cumplan con los siguientes criterios o no lo indiquen, su cotización será declarada inadmisible:

- Ofertas que no adjunten ficha técnica del producto ofertado o no indiquen la información necesaria para evaluar técnicamente.

- Ofertas que superen el plazo de entrega de 5 días. Esta información podrá ser informada a través del documento de cotización o bien en la descripción de la oferta en el portal de mercado público.

- Ofertas que NO contemplen todos los productos.

- Ofertas que superen el presupuesto máximo disponible, informado en portal de mercado público

- Ofertas que no cumplan con la presentación solicitada. Esta información podrá ser informada a través del documento de cotización o bien en la descripción de la oferta en el portal de mercado público.

FORMA DE ENTREGA.

Los productos solicitados deben ser entregados en la Bodega del Centro de Salud, ubicada en Avda. El Rodeo 13.533, Lo Barnechea, de Lunes a Viernes entre las 08:00 a 13:00 horas.

REQUISITOS DE ENTREGA

Respecto de los productos deberán cumplir con los siguientes requisitos de despacho y entrega:

*Todas las guías de despacho con los cuales sean entregados los dispositivos médicos que en virtud de esta contratación sean requeridos, deberán incorporar la siguiente información:

i.	Nombre del producto o dispositivo médico.

ii.	 Modelo (sólo cuando corresponda).

iii. Número de lote cuando no venga indicado en el envase del producto o dispositivo médico.

iv. Número de serie (cuando corresponda)

v. Fecha de vencimiento del producto o dispositivo médico (La fecha de vencimiento      no podrá ser inferior a 12 meses, contados desde la fecha de recepción en bodega).

Los empaques, envases y embalajes de los productos deberán encontrarse libre de daños, características que serán verificadas y exigidas al momento de la entrega por parte de personal de la Bodega SALUD.

COMUNICACIÓN

Contacto OC Mario Tronche Canales 2 2757 3580 mtronche@lobarnechea.cl

Contacto Bodega Jaime Burgos -Gabriel Herrera 2 2757 3512