Curacaví, junio de 2026

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CURACAVÍ

SECRETARÍA COMUNAL DE PLANIFICACIÓN

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

SCREENING DE DROGAS EN MUESTRA DE PELO

1.  DESCRIPCIÓN GENERAL

La Ilustre Municipalidad de Curacaví requiere contratar el servicio de Screening Toxicológico en muestras de pelo para la detección cualitativa y cuantitativa de drogas de abuso y sus derivados, con una ventana de detección de 90 días (3 meses).

2.  USO PREVISTO

Detectar de manera cualitativa y cuantitativa la presencia o ausencia de diversas drogas de abuso y sus derivados en muestra de pelo o vello corporal.

3.  PANEL DE DETECCIÓN

El análisis debe contemplar un multipanel de 10 drogas de abuso, incluyendo las siguientes sustancias:

| N° | Sustancia Analizada |
| --- | --- |
| 1 | Anfetaminas |
| 2 | Barbitúricos |
| 3 | Benzodiacepinas |
| 4 | Cocaína |
| 5 | Fentanilo |
| 6 | Ketamina |
| 7 | Opioides |
| 8 | Marihuana (THC) |
| 9 | Metanfetaminas |
| 10 | Tramadol |

4.  ESPECIFICACIONES ANALÍTICAS

| Parámetro | Requisito |
| --- | --- |
| Sensibilidad | 99,9 % |
| Especificidad | 100 % |
| Tipo de muestra | Cabello o vello corporal |
| Ventana de detección | 90 días (3 meses) |
| Cantidad de muestras | 01 (una muestra) |

5.  TECNOLOGÍA ANALÍTICA

El análisis deberá ejecutarse mediante las siguientes metodologías, en el orden que se indica:

| N° | Metodología | Descripción |
| --- | --- | --- |
| 1 | ELISA | Inmunoensayo absorbente ligado a enzimas — detección cualitativa |
| 2 | GC/MS | Cromatografía de gases / espectrometría de masas — análisis cuantitativo |
| 3 | GC/MS/MS | Cromatografía de gases / espectrometría de masas en tándem |
| 4 | LC/MS/MS | Cromatografía de líquidos / espectrometría de masas en tándem |

6.  MODALIDAD DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO

| Parámetro | Descripción |
| --- | --- |
| Modalidad | Presencial — toma de muestra en dependencias de la Ilustre Municipalidad de Curacaví |
| Dirección | Av. Ambrosio O'Higgins N°1305, Curacaví, Región Metropolitana |
| Plazo de entrega | 15 días hábiles contados desde la toma de muestra |
| Formato del informe | Informe digital (PDF u equivalente) |

7.  REQUISITO DE ADMISIBILIDAD

| Documento requerido | Condición |
| --- | --- |
| Resolución Sanitaria SEREMI de Salud | El proveedor debe adjuntar, al momento de presentar su oferta, la Resolución Sanitaria vigente emitida por la SEREMI de Salud a nombre de la empresa, que lo habilite para la realización de análisis toxicológicos en muestras biológicas. La no presentación de este documento constituirá causal de inadmisibilidad de la oferta. |

Curacaví, _____ de ________________ de 2026

________________________

Pablo Núñez Maturana

Director SECPLA

Ilustre Municipalidad de Curacaví