FORMULARIO SOLICITUD COMPRA ÁGIL

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

| DATOS | DETALLE |
| --- | --- |
| ## Unidad Requirente | Dirección de Innovación |
| ## Producto o Servicio Requerido | Adquisición KIT ARN |
| Dirección de entrega | Av Las encinas 895, Temuco - FCAM UFRO - Lab Silvicultura – Proyecto PINC230004 |
| Plazo de entrega en días hábiles (obligatorio) | 45 días |
| Presupuesto estimado | $1.500.000 |
| REQUISITOS OBLIGATORIOS DE ADMISIBILIDAD DE LA OFERTA |  |
| - Contribuyentes de 1era. Categoría. - Las Cotizaciones deben indicar/adjuntar el detalle de lo ofertado, cumpliendo con las Especificaciones Técnicas y Condiciones Comerciales requeridas. - El Valor del Despacho/Entrega debe estar incluido en el monto total de La Oferta. |  |
| ESPECIFICACIONES TÉCNICAS - OBLIGATORIO |  |
| Indicar las cantidades y especificaciones técnicas del Producto/Servicio requerido, de modo de asegurar la calidad solicitada. Cantidad; # Detalle. 4; Se requieren cuatro (4) kits de extracción de ARN total vegetal Spectrum™ Plant Total RNA Kit de 50 preparacione, diseñados y validados específicamente para extracción y purificación de ARN total desde tejidos vegetales ricos en polisacáridos, polifenoles y otros metabolitos secundarios inhibidores.. - Kit comercial basado en tecnología de columnas de sílica para purificación de ARN total vegetal de alta calidad e integridad.. - Compatible con extracción desde hojas, raíces, semillas y otros tejidos vegetales complejos.. - Incluye química y buffers optimizados para la remoción eficiente de contaminantes vegetales tales como polisacáridos y compuestos fenólicos.. - Permite obtener ARN apto para aplicaciones downstream sensibles tales como RT-PCR, RT-qPCR, síntesis de cDNA y secuenciación (RNA-Seq).. - Contenido suficiente para un mínimo de 50 preparaciones individuales por kit.. - Debe incluir todos los reactivos necesarios para el procedimiento: buffers de lisis, soluciones de lavado, buffers de elución y columnas de purificación.. - Compatible con tratamiento opcional con DNasa para remoción de ADN genómico residual según protocolo del fabricante.. - Protocolo estandarizado, reproducible y previamente validado para continuidad metodológica y comparabilidad experimental dentro del proyecto de investigación.. - Producto original, nuevo, sin uso y con fecha de vencimiento vigente mínima de 6 a 12 meses.. - Tiempo estimado de extracción: 30–60 minutos según protocolo del fabricante.. - Costo de envío incluido en el valor total de la cotización. Dirección de entrega: Av. Las Encinas 895, Temuco, FCAM UFRO, Laboratorio de Silvicultura.. - Debe incluir garantía del proveedor... |
| # OTRAS CONDICIONES COMERCIALES REQUERIDAS |  |
| -Entregado en a Av Las encinas 895, Temuco - FCAM UFRO - Lab Silvicultura segundo piso. |  |
| # CRITERIO SELECCION OFERTA |  |
| # SIEMPRE PREVALECERÁ LA OFERTA MÁS ECONÓMICA QUE CUMPLA CON LO REQUERIDO. |  |

Criterios de Desempate:

1.- De las cotizaciones que cumplen con los requisitos establecidos y presenten un empate en los montos, se utilizará como criterio de desempate, la cotización del proveedor que cuente con el "Sello Mujer", con el fin de fomentar iniciativas de alto impacto social.

2.- En el caso que los proveedores No cuenten con el “Sello Mujer”, el criterio de desempate será la primera cotización que haya sido enviada a través del sistema de información.